2019 m. pagrindinių vandens parametrų bandymų rezultatai

pagal vandenvietes (cheminiai tyrimai)

| Eil. Nr. | Vandenvie- tės pava- dinimas | Parametrai ir jų leistinos normos |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Geležies junginiai 0,2 mg//l | Amoniakas 0, 5 mg/l | Drumstumas 4 DV pagal formaziną | Spalva 30 mg/ 1 Pt | Manganas 50 µg/l | Arsenas 10µg/l |  |
|  |  | Faktas | Viršyta kartų | Faktas | Viršyta kartų | Faktas | Viršyta kartų | Faktas | Viršyta kartų | Faktas | Viršyta kartų | Faktas | Viršyta kartų |
| 1 | Jurbarko m. | 0,01 | - | 0,05 | - | 0,15 | - | 4 | - | 5 | - | <1 | - |
| 2. | Rutkiškių | 0,02 | - | 0,14 | - | 0,1 | - | 28 | - | 4 | - | <1 | - |
| 3. | Kazikėnų | 0,14 | - | 0,39 | - | 0,78 | - | 13 | - | 22 | - | 8 | - |
| 4. | Girdžių | 0,06 | - | 0,18 | - | 0,45 | - | 5 | - | <4 | - | <1 | - |
| 5. | Vilniškių | 0,04 | - | 0,24 | - | 0,12 | - | 3 | - | 9 | - | <1 | - |
| 6. | Vadžgirio | 0,04 | - | 0,21 | - | 0,36 | - | 24 | - | <4 | - | <1 | - |
| 7. | Pavidaujo | 0,02 | - | 0,12 | - | 0,18 | - | 3 | - | - | - | 3 | - |
| 8. | Pašaltuonio | 0,01 | - | 0,25 | - | 0,29 | - | 5 | - | - | - | <1 | - |
| 9. | Kartupių | 0,02 | - | 0,17 | - | 0,42 | - | 4 | - | <4 | - | <1 | - |
| 10. | Žindaičių | 0,04 | - | 0,19 | - | 0,27 | - | 4 | - | 18 | - | <1 | - |
| 11. | Smalininkų | 0,03 | - | 0,45 | - | 0,63 | - | 4 | - | <4 | - | <1 | - |
| 12. | Eržvilko | 0,06 | - | 0,88 | 1,76 | 0,38 | - | 6 | - | - | - | <1 | - |
| 13. | Skirsnemunės | 0,01 | - | 0,56 | 1,12 | 0,2 | - | 1 | - | - | - | <1 | - |
| 14. | Lybiškių | 0,1 | - | 0,38 | - | 0,09 | - | 7 | - | 6 | - | <1 | - |
| 15. | Vytėnų (Pilies I k.) | 0,01 | - | 0,37 | - | 0,79 | - | 2 | - | - | - | <1 | - |
| 16. | Viešvilės | 0,19 | - | 0,26 | - | 0,27 | - | 15 | - | <4 | - | <1 |  |
| 17. | Paskynų | 0,02 | - | 0,44 | - | 0,33 | - | 17 | - | 5 | - | <1 | - |
| 18. | Raudonės | 0,01 | - | 0,48 | - | 0,1 | - | 5 | - | <4 | - | <1 | - |
| 19. | Pupkaimio | 0,94 | 4,7 | 0,88 | 1,76 | 12 | 3 | 6 | - | 54 | 1,08 | <1 | - |
| 20. | Pasnietalio | 0,26 | - | 0,32 | - | 2 | - | 6 | - | 27 | - | <1 | - |
| 21. | Stakių | 0,03 | - | 0,21 | - | 0,25 | - | 7 | - | 6 | - | <1 | - |
| 22. | Raudonėnų(Kybartų) | 0,01 | - | 0,5 | - | 1 | - | 6 | - | 54 | 1,08 | <1 | - |
| 23. | Griaužėnų | 2,27 | 11,35 | 0,96 | 1,92 | 13 | 3,25 | 6 | - | 69 | 1,38 | <1 | - |
| 24. | Šimkaičių | 0,17 | - | 0,1 | - | 0,78 | - | 7 | - | <4 | - | 2 | - |
| 25. | Graužų | 0,12 | - | 0,05 | - | 1 | - | 7 | - | 48 | - | - | - |
| 26. | Paulių | 0,23 | 1,15 | 0,48 | - | 0,5 | - | 6 | - | <4 | - | <1 | - |
| 27. | Veliuonos | 0,01 | - | 0,26 | - | 2 | - | 8 | - | 27 | - | <1 | - |
| 28. | Tamošių | 1,06 | 5,3 | 0,81 | 1,66 | 1 | - | 6 | - | 33 | - | <1 | - |
| 29. | Gricių | 0,03 | - | 0,18 | - | 0,25 | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 30. | Klangių | 0,92 | 4,6 | 0,8 | 1,6 | 5 | 1,25 | 7 | 1,2 | 58 | 1,16 | <1 | - |
| 31. | Seredžiaus | 0,35 | 1,75 | 0,44 | - | 1 | - | 5 | - | 37 | - | <1 | - |
| 32. | Klausučių | 0,05 | - | 0,22 | - | 0,45 | - | 6 | - | 4 | - | <1 |  |
| 33. | Belvederio | 3,95 | 19,75 | 1,27 | 2,54 | 15 | 3,75 | 8 | - | 64 | 1,28 | <1 | - |
| 34. | Armeniškių | 0,03 | - | 0,22 | - | 0,2 | - | 7 | - | <4 | - | <1 | - |
| 35. | Gedžių | 0,08 | - | 0,71 | 1,42 | 0,02 | - | 6 | - | 31 | - | 2 | - |
| 36. | Vencloviškių | 0,07 | - | 0,47 | - | 1 | - | 2 | - | 8 | - | <1 | - |
| 37. | Juodaičių | 0,06 | - | 0,16 | - | 0,32 | - | 7 | - | <4 | - | <1 | - |

Pagal Jurbarko mieste ir gyvenvietėse vandentiekio skirstomuoju tinklu viešai tiekiamo geriamojo vandens programinės priežiūros 2019 m. planą, kuris suderintas su rajono valstybine maisto veterinarine tarnyba, vandens bakteriologiniai tyrimai (nuolatinė programinė priežiūra) atliekami kas 30 dienų Jurbarko miesto vandenvietėje ir vieną kartą per ketvirtį Jurbarko miesto vandens bokšte bei kaimų vandenvietėse ir 20 visuomeninių objektų. Bakteriologiniai tyrimai atliekami  sekantiems parametrams: kolifrminėms bakterijoms, žarninėms lazdelėms (E coli), žarniniams enterokokams ir  kolonijas sudarančių vienetų skaičiui. 2019 m. bakteriologinės taršos tyrimo bandiniuose neužfiksuota.

Vandens cheminio tyrimo parametrai

Toksiniai rodikliai: stibis, arsenas, benzenas, benzpirenas, kadmis, chromas, varis,  1,2-dichloretanas, švinas, gyvsidabris, nikelis, daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai, selenas, tetrachloritenas ir trichloretenas, haloformų suma, bromatas, cianidai, pesticidai, pesticidų suma.

Indikatoriniai rodikliai: aliuminis, chloridas, manganas, permanganato indeksas, sulfatas, natris, bendroji organinė dalis (tik  Smalininkų, Skirsnemunės, Klausučių, Viešvilės, Seredžiaus vandenvietėse).

Padidėja cheminių tyrimų rezultatai nefiksuoti.