2020 m. pagrindinių vandens parametrų bandymų rezultatai pagal vandenvietes

| Eil. Nr. | Vandenvie- tės pava- dinimas | Analitės ir jų leistinos normos |
| --- | --- | --- |
|  |  | Geležies junginiai 0,2 mg//l | Amoniakas 0, 5 mg/l | Drumstumas 4 DV pagal formaziną | Spalva 30 mg/ 1 Pt | Manganas 50 µg/l | Natris 200 mg/l | Boras 1,0 mg/l | Chloridas 250 mg/l |
|  |  | Faktas | Viršyta kartų | Faktas | Viršyta kartų | Faktas | Viršyta kartų | Faktas | Viršyta kartų | Faktas | Viršyta kartų | Faktas | Viršyta kartų | Faktas | Viršyta kartų | Faktas | Viršyta kartų |
| 1 | Jurbarko m. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Rutkiškių | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Kazikėnų | 0,34 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 320,5 | 1,6 | 1,05 | 1,05 | 294,5 | 1,17 |
| 4. | Girdžių | 0,24 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Vilniškių | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Vadžgirio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Pavidaujo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Pašaltuonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Kartupių | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Žindaičių | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Smalininkų | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 2,7 | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Eržvilko | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,5 | 2,41 | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Skirsnemunės | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 1,15 | - | - | - | - |
| 14. | Lybiškių | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Vytėnų (Pilies I k.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,02 | 1,02 | - | - |
| 16. | Viešvilės | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Paskynų | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,12 | 1,12 | - | - |
| 18. | Raudonės | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Pupkaimio | 1,87 | 9,35 | 0,7 | 1,4 | 11,24 | 2,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Pasnietalio | 1,55 | 7,75 | 0,74 | 1,5 | 7,43 | 1,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Stakių | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Raudonėnų (Kybartų) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | Griaužėnų | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,5 | 1,03 | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Šimkaičių | 0,25 | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Griaužų | 0,98 | 4,9 | 0,23 | 1,15 | - | - | - | - | 189 | 3,78 | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Paulių | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,11 | 1,11 | - | - |
| 27. | Veliuonos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. | Tamošių | 0,78 | 3,9 | 0,74 | 1,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. | Gricių | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. | Klangių | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 1,24 | - | - | - | - | - | - |
| 31. | Seredžiaus | 0,38 | 1,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32. | Klausučių | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33. | Belvederio | 2,00 | 10 | 0,74 | 1,48 | 12,2 | 3,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34. | Armeniškių | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35. | Gedžių | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240,5 | 1,2 | 1,14 | 1,14 | - | - |
| 36. | Vencloviškių | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37. | Juodaičių | 0,82 | 1,64 | 0,21 | 1,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Pagal Jurbarko mieste ir gyvenvietėse vandentiekio skirstomuoju tinklu viešai tiekiamo geriamojo vandens programinės priežiūros 2020 m. planą, kuris suderintas su Tauragės valstybine maisto veterinarine tarnyba, vandens bakteriologiniai tyrimai atliekami vieną kartą per ketvirtį visose vandenvietėse ir 18 visuomeninių objektų, bei 32 vartotojo čiaupe. Bakteriologiniai tyrimai atliekami  sekantiems parametrams: kolifrminėms bakterijoms, žarninėms lazdelėms (E coli), žarniniams enterokokams ir  kolonijas sudarančių vienetų skaičiui. 2020 m. bakteriologinės taršos tyrimo bandiniuose neužfiksuota.

Toksiniai-cheminiai rodikliai: stibis, arsenas, benzenas, benzpirenas, kadmis, chromas, varis,  1,2-dichloretanas, švinas, gyvsidabris, nikelis, daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai, selenas, tetrachloritenas ir trichloretenas, haloformų suma, bromatas, cianidai, pesticidai, pesticidų suma, aliuminis, chloridas, manganas, permanganato indeksas, sulfatas, natris, bendroji organinė dalis.

Padidėja ir neatitinkantys HN 24:2017 reikalavimų tyrimų rezultatai pateikti lentelėje. Visi kiti rodikliai atitinka HN 24:2017 reikalavimus.