|  | GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO PERTRŪKIŲ RODIKLIAI 2024 M. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Rodiklis | Mato vienetas | Rodiklio reikšmė |
| 1. | Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę daugiau kaip 24 val. | skaičius per metus | 0 |
| 2. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius (vidutiniškai) | abonentų ir vartotojų skaičius | 0 |
| 3. | Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę daugiau kaip 24 val. | skaičius per metus | 2 |
| 4. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 320 |
| 5. | Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę 12–24 val. | skaičius per metus | 2 |
| 6. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 100 |
| 7. | Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę 12–24 val. | skaičius per metus | 4 |
| 8. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 280 |
| 9. | Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę 6–12 val. | skaičius per metus | 10 |
| 10. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 290 |
| 11. | Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę 6–12 val. | skaičius per metus | 50 |
| 12. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 1350 |
| 13. | Abonentai ir vartotojai, per metus patyrę pakartotinį geriamojo vandens tiekimo pertrūkį, nepriklausomai nuo pertrūkio priežasčių | abonentų ir vartotojų skaičius | 245 |
| 14. | Bendras geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis | vamzdynų km | 309,70 |
| 15. | Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijų dažnumas | 1 km vamzdyno avarijų skaičius per metus | 0,18 |